| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số: 5333/QĐ-UBND |  | Trà Bồng, ngày 03 tháng 12 năm 2024 |  |

# QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi cộng và dự toán xây dựng công trình: Trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng; Hạng mục: Sửa chữa hệ thống điện  và khoan giếng phục vụ học sinh

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 3648/UBND-VX ngày 04/11/2024 của UBND huyện Trà Bồng về việc thống nhất chủ trương và giao nhiệm vụ sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp học năm 2024;

Theo đề nghị của Trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng tại Tờ trình số 318/TTr-DTNT ngày 26/11/2024 và Kết quả thẩm định của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Công văn số 152/KQTĐ-KT&HT ngày 25/11/2024 về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng; Hạng mục: Sửa chữa hệ thống điện và khoan giếng phục vụ học sinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng; Hạng mục: Sửa chữa hệ thống điện và khoan giếng phục vụ học sinh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng; Hạng mục: Sửa chữa hệ thống điện và khoan giếng phục vụ học sinh.

2. Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C; Loại: Sửa chữa công trình Dân dụng cấp IV.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng.

4. Chủ đầu tư: Trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng.

5. Địa điểm xây dựng: xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

6. Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty TNHH MTV XD dân dụng Đắc Minh.

7. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty TNHH MTV XD dân dụng Đắc Minh.

8. Tổ chức thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Công ty Cổ phần TVTK Đức Việt.

9. Quy mô xây dựng:

- Sửa chữa điện:

+ Nhà bếp: Sửa chữa thay bóng đèn khu nấu và  phòng ăn loại Tube Led 1,2m/20w, 02 quạt đảo trần phòng bếp.

+ Nhà ở nội trú: Sửa chữa thay toàn bộ bóng đèn trong phòng ở và đèn cầu thang loại Tube Led 1,2m/20w và 09 quạt đảo trần tại một số vị trí.

+ Thay bóng đèn hành lang sau khu nhà ở loại bóng Bulb 14w  có chuôi gắn tường.

- Giếng khoan: Sửa chữa khoan giếng từ độ sâu của giếng cũ hiện trạng khoan thêm độ sâu khoan 50m, kết cấu ống vách nhựa PVC đường kính 114mm, miệng giếng đậy chụp lọc nhựa D114*42.

+ Máy bơm chìm cột nước 70m, ống cấp PVC D32, dây điện nguồn bằng cáp đồng 2 ruột 2x4mm2, aptomat 1 pha điều khiển máy bơm

+ Sửa chữa thay ống cấp chôn ngầm nền sân PVC d27, phụ kiện đấu nối toàn bộ hệ thống nước của nhà trường.

(Nội dung chi tiết theo Hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Phòng Kinh tế và Hạ tầng kèm theo Công văn số 152/KQTĐ-KT&HT ngày 25/11/2024).

10. Tổng mức đầu tư: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng). Trong đó:

| - Chi phí xây dựng | 83.432.557 | đồng |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí quản lý dự án | 2.662.117 | đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư | 13.008.911 | đồng |
| - Chi phí khác | 600.000 | đồng |
| - Chi phí dự phòng | 296.415 | đồng |

11. Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

12. Nguồn vốn đầu tư: Theo Công văn số 3648/UBND-VX ngày 04/11/2024 của UBND huyện Trà Bồng.

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ kết quả được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng có trách nhiệm tổ chức quản lý, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng; thực hiện quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác có hiệu quả. Thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Công văn số 152/KQTĐ-KT&HT ngày 25/11/2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Bồng; Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: |  | KT. CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |
| - Như Điều 4; - CT, các PCT. UBND huyện; - VP. HĐND và UBND: CPVP (MN), CVMN; - Lưu: VT. |  | PHÓ CHỦ TỊCH Đỗ Đình Phương |